## BOQ
BOQ – LISTA DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO
Migdalei Yam a Tijon – Vivienda tutelada · 8 pisos + PB · 32 departamentos
Cliente: ACE BG · Advantecnia Fecha: 24/10/2026
| Moneda | ₪ ILS |  | Celdas amarillas = completar (precios unitarios). Texto azul = datos de entrada; negro = fórmulas; verde = vínculo a otra hoja.
| Imprevistos | 5%
| IVA (Israel) | 18%
# | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total | Observación
EN LOS DEPARTAMENTOS (4 por piso)
1 | TAB | Tablet de la puerta (iPad / Android) – llamada y voz | u | 32 |  | 0 | 1 por departamento
2 | ACE82182451 | Panel de llamada con voz y botones | u | 80 |  | 0 | salón + cada dormitorio
3 | ACE40320303W | Tirador de baño (inodoro y ducha) | u | 128 |  | 0 | 4 por departamento
4 | ACE71610003 | LCom – concentrador radial del departamento (techo) | u | 32 |  | 0 | 1 por departamento
[5 empty] | Subtotal | 0
BAÑOS PÚBLICOS
5 | ACE40320303W | Tirador de baño | u | 10 |  | 0 | 1 por piso + 2 en PB
6 | ACE41020309 | Luz de pasillo sobre la puerta | u | 10 |  | 0 | sobre cada puerta
7 | ACE71610003 | LCom – concentrador (techo) | u | 9 |  | 0 | 1 por piso + 1 en PB
[5 empty] | Subtotal | 0
GABINETES Y CENTRAL
8 | ACE70810000 | BoxCom – concentrador en bus (techo) | u | 17 |  | 0 | 2 por piso + 1 en PB
9 | DES-1210-28P | Switch PoE 24 puertos D-Link DES-1210-28P | u | 9 |  | 0 | 1 por piso + PB
10 | GAB | Gabinete mural 12U con patch panel | u | 8 |  | 0 | 1 por piso
11 | GAB-PB | Gabinete principal con UPS | u | 1 |  | 0 | planta baja
12 | Buslogic Premium | Servidor Buslogic Premium (Advantcare) con software | u | 1 |  | 0 | planta baja
13 | Grandstream | Teléfono Grandstream Android PoE (colores por tipo de llamada) | u | 1 |  | 0 | desk de enfermería
[5 empty] | Subtotal | 0
OPCIONAL – SEGURIDAD Y SENSORES (Smart Room, integrado con la llamada; no suma al total)
14 | SR-CAM | Cámara 360° IP con detección de caídas + audio VoIP (techo) | u | 106 |  | 0 | dormitorios, salones, pasillo y sala común; PB: hall y recepción
15 | SR-FALL | Detector de caídas WiFi (techo del baño) | u | 64 |  | 0 | 1 por baño
16 | SR-ENV | Sensor ambiental: humo, temperatura, humedad | u | 32 |  | 0 | 1 por departamento
17 | SR-MED | Sensor de grado médico bajo el colchón (pulso, respiración, salida de cama) | u | 48 |  | 0 | 1 por cama
18 | SR-TAG | Pulsera RTLS del residente con botón SOS | u | 48 |  | 0 | 1 por residente (ajustar)
19 | SR-GW | Gateway RTLS (localización de personas y equipos) | u | 17 |  | 0 | pasillo de cada piso + PB
20 | SR-AP | Punto de acceso WiFi PoE | u | 17 |  | 0 | pasillo de cada piso + PB
21 | SR-LOCK | Cerradura inteligente Bluetooth (puerta del departamento) | u | 32 |  | 0 | 1 por departamento
22 | SR-LCK-C | Controlador de cerraduras Bluetooth PoE | u | 16 |  | 0 | 2 por piso
23 | SR-ICOM | Intercomunicador IP con video en la entrada (atiende el teléfono del desk) | u | 1 |  | 0 | entrada PB
24 | SR-ACC | Control de acceso: controlador PoE + lector de tarjeta/código + cerradura electromagnética + pulsador de salida | lote | 1 |  | 0 | puerta de entrada PB
25 | SR-EXT | Cámara IP exterior (bullet) | u | 1 |  | 0 | acceso al edificio
26 | SR-CAB | Cable Cat6 PoE de seguridad y sensores (azul) – metros del modelo + 15 % | m | 2670 |  | 0 | al switch PoE del piso / servidor PB
27 | SR-INS | Instalación, integración con la llamada de enfermería y puesta en marcha | lote | 1 |  | 0
[5 empty] | Subtotal opcional | 0
CABLEADO (metros del modelo + reserva, ver hoja Cables)
28 | APT | Cat6 radial dentro de los departamentos (verde) | m | 1700 |  | 0 | metraje del modelo + reserva
29 | CHAIN | Cat6 / Cat7 cadena LCom → BoxCom (naranja) | m | 750 |  | 0 | metraje del modelo + reserva
30 | NET | Cat6A / Cat7 gabinetes y montante (rojo) | m | 130 |  | 0 | metraje del modelo + reserva
[5 empty] | Subtotal | 0
INSTALACIÓN
31 | INS-EQ | Montaje y conexionado de equipos (paneles, luces, tiradores, PCB/LCom/BoxCom, tablets) | u | 319 |  | 0 | suma de todos los equipos
32 | INS-CAB | Tendido de cables en bandeja / cielorraso, canalización y rotulado | m | 2580 |  | 0 | suma de todo el cableado
33 | INS-RACK | Armado de gabinetes: switch, servidor, patch panel, UPS | lote | 1 |  | 0
34 | INS-PRG | Programación, puesta en marcha y pruebas de cada punto de llamada | lote | 1 |  | 0
35 | INS-ASB | Planos conforme a obra (as-built) y protocolo de entrega | lote | 1 |  | 0
[5 empty] | Subtotal | 0
ENTRENAMIENTO
36 | TR-USR | Capacitación al personal de enfermería / recepción (uso diario) | sesión | 2 |  | 0 | por turno
37 | TR-TEC | Capacitación técnica a mantenimiento / IT | sesión | 1 |  | 0
38 | TR-DOC | Manuales de usuario y técnico (ES / EN / HE) | lote | 1 |  | 0
[5 empty] | Subtotal | 0
GARANTÍA Y SERVICIO
39 | GAR-EQ | Garantía de equipos | año | 1 |  | 0 | según fabricante
40 | GAR-INS | Garantía de instalación y mano de obra | año | 1 |  | 0
41 | MNT | Mantenimiento preventivo y soporte técnico (opcional) | año | 1 |  | 0 | opcional
[5 empty] | Subtotal | 0
[5 empty] | Subtotal | 0
[5 empty] | Imprevistos | 0
[5 empty] | Subtotal con imprevistos | 0
[5 empty] | IVA (Israel) | 0
[5 empty] | TOTAL CON IVA | 0
Note on C6: Supuesto: 5 % de imprevistos. Ajustar.
Note on C7: IVA Israel 18 % (vigente desde 01/2025). Poner 0 % si no aplica.

## Cantidades por nivel
Cantidades por nivel
Pisos tipo | 8 | ← cambiar si cambia la cantidad de pisos
Código | Descripción | Por piso tipo | Pisos | Planta baja | Total
EN LOS DEPARTAMENTOS (4 por piso)
TAB | Tablet de la puerta (iPad / Android) – llamada y voz | 4 | 8 | 0 | 32
VOZ | Panel de llamada con voz y botones – ACE82182451 | 10 | 8 | 0 | 80
TI/TD | Tirador de baño (inodoro y ducha) – ACE40320303W | 16 | 8 | 0 | 128
LC | LCom – concentrador radial del departamento (techo) – ACE71610003 | 4 | 8 | 0 | 32
BAÑOS PÚBLICOS
T | Tirador de baño – ACE40320303W | 1 | 8 | 2 | 10
LP | Luz de pasillo sobre la puerta – ACE41020309 | 1 | 8 | 2 | 10
LC | LCom – concentrador (techo) – ACE71610003 | 1 | 8 | 1 | 9
GABINETES Y CENTRAL
BC | BoxCom – concentrador en bus (techo) – ACE70810000 | 2 | 8 | 1 | 17
SW | Switch PoE 24 puertos D-Link DES-1210-28P – DES-1210-28P | 1 | 8 | 1 | 9
GAB | Gabinete mural 12U con patch panel | 1 | 8 | 0 | 8
GAB-PB | Gabinete principal con UPS | 0 | 8 | 1 | 1
SRV | Servidor Buslogic Premium (Advantcare) con software – Buslogic Premium | 0 | 8 | 1 | 1
TEL | Teléfono Grandstream Android PoE (colores por tipo de llamada) – Grandstream | 0 | 8 | 1 | 1
OPCIONAL – SEGURIDAD Y SENSORES (Smart Room, integrado con la llamada; no suma al total)
SR-CAM | Cámara 360° IP con detección de caídas + audio VoIP (techo) | 13 | 8 | 2 | 106
SR-FALL | Detector de caídas WiFi (techo del baño) | 8 | 8 | 0 | 64
SR-ENV | Sensor ambiental: humo, temperatura, humedad | 4 | 8 | 0 | 32
SR-MED | Sensor de grado médico bajo el colchón (pulso, respiración, salida de cama) | 6 | 8 | 0 | 48
SR-TAG | Pulsera RTLS del residente con botón SOS | 6 | 8 | 0 | 48
SR-GW | Gateway RTLS (localización de personas y equipos) | 2 | 8 | 1 | 17
SR-AP | Punto de acceso WiFi PoE | 2 | 8 | 1 | 17
SR-LOCK | Cerradura inteligente Bluetooth (puerta del departamento) | 4 | 8 | 0 | 32
SR-LCK-C | Controlador de cerraduras Bluetooth PoE | 2 | 8 | 0 | 16
SR-ICOM | Intercomunicador IP con video en la entrada (atiende el teléfono del desk) | 0 | 8 | 1 | 1
SR-ACC | Control de acceso: controlador PoE + lector de tarjeta/código + cerradura electromagnética + pulsador de salida | 0 | 8 | 1 | 1
SR-EXT | Cámara IP exterior (bullet) | 0 | 8 | 1 | 1
SR-CAB | Cable Cat6 PoE de seguridad y sensores (azul) – metros del modelo + 15 % | 320 | 8 | 110 | 2670

## Cables
Cables
Reserva | 15%
Redondeo a | 10
Pisos tipo | 8
Código | Descripción | Calculado por piso (m) | Calculado PB (m) | Extra fijo (m) | Reserva | Cantidad a comprar (m)
APT | Cat6 radial dentro de los departamentos (verde) | 183.1 | 13.2 | 0 | 15% | 1700
CHAIN | Cat6 / Cat7 cadena LCom → BoxCom (naranja) | 79.9 | 11.5 | 0 | 15% | 750
NET | Cat6A / Cat7 gabinetes y montante (rojo) | 7.4 | 23.6 | 28.8 | 15% | 130
Note on E10: Montante: 9 tramos × 3,2 m (altura de piso).

## Notas
Notas
1. Cantidades calculadas del modelo 3D/2D del proyecto (piso tipo × pisos + planta baja).
2. Longitudes de cable medidas sobre el recorrido dibujado; la reserva y el redondeo se ajustan en la hoja Cables.
3. Precios unitarios: completar según lista vigente de Advantecnia / proveedores (celdas amarillas).
4. Imprevistos 5 % e IVA 18 % son supuestos editables (hoja BOQ, celdas C6 y C7).
5. Cantidades de anteproyecto: validar en obra antes de comprar.